## Troškovnik radova
Redni broj | Opis radova | Jediniča mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
VAŽNA NAPOMENA
Investitor će uvesti izvođača u posao upisom nadzornog inženjera u građevinski dnevnik. Ponuditelj treba dobro proučiti tehničku dokumentaciju i stvarno stanje na terenu i na osnovu toga i sam predvidjeti eventualne nepredviđene radove. Ukoliko je nešto u troškovniku nejasno, treba tražiti dodatno objašnjenje od nadzornog inženjera ili projektanta prije davanja ponude
A | RUŠILAČKI RADOVI
Napomene:
U jediničnu cijenu svakog ponuđenoga rada uključene su i sve zaštite u smislu zaštite na radu i zaštite samih radova, kao npr. potpore, radne skele, rad na visini iznad 3,5 m, privremene ograde, pristupi, korištenje autodizalice i dr. Prema prometnim površinama na fasadnu skelu se obavezno postavlja zaštitna mreža, te se izvode prolazi ispod skele za pješake zaštićeni drvenom građom, ako se za isto ukaže potreba.
1 | Uklanjanje postojeće dotrajale drvene međukatne konstrukcije, što uključuje uklanjanje podnih daska, pješčano/zemljane ispune u presjeku međukatne konstrukcije, drvenih letvica podgleda stropa i svih ostalih elementa sa zbrinjavanje građevinskog otpada. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po 1 m2 površine.
| - podne daske | m2 | 305.5
| - samo dotrajale drvene grede i pješčano/lemljana ispuna grednika | m2 | 305.5
| - drvene letve podgleda | m2 | 305.5
2 | Uklanjanje postojećih dotrajalih drvenih stepenica, što uključuje uklanjanje lica, gazišta stepenica i nosive konstrukcije konstrukcije sa zbrinjavanje građevinskog otpada. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po 1 m2 površine. | m2 | 25.5
3 | Skidanje postojeće knauf konstrukcije stropa radi djelomične zamjene megukatne konstrukcije. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po 1 m2 površine. | m2 | 116
| RUŠILAČKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
B | BETONSKI RADOVI
1 | Izvedba novih arm. bet. sidrišta greda međukatne konstrukcije, Betonirati betonom C25/30. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. | kom | 22
| BETONSKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
C | TESARSKI RADOVI
1 | Dobava i montaža nosive međukatne konstrukcije od punog drva crnogorica ili bjelogorica, klasa uporabljivosti 2, C24. Supstitucija na mjestu demontirane konstrukcije sa kompletnim veznim sredstvima. Dimenzije grede prema postojećim degradiranim gredama. Grede moraju biti zaštićene od crvotočine i insekata. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. | m3 | 8.3
2 | Dobava i montaža drvene konstrukcije unutrašnjih stepenica, od punog drva crnogorica ili bjelogorica, klasa uporabljivosti 2, C24. Supstitucija na mjestu demontirane konstrukcije stepeništa sa kompletnim veznim sredstvima. Dimenzije grede prema postojećim degradiranim gredama. Grede moraju biti zaštićene od crvotočine i insekata. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po m3 ugrađene drvene građe. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. | m3 | 3.4
3 | Dobava, krojenje i montaža OSB ploča u dva sloja tako da je križaju pod kutem od 90 stupnjeva, debljine 1.5cm kao priprema za postavljanje podnog estriha. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po m2. | m2 | 305.5
4 | Dobava i montaža stolarski obrađenih gazišta i lica stepeništa. Jediničnom cijenom stavke obuhvaćeni su svi potrebni radovi, pomoćna sredstva i transporti potrebni za kompletnu izvedbu. Obračun po m2. | m2 | 25.5
| TESARSKI RADOVI ukupno |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA - OBRTNIČKI RADOVI
A | RUŠILAČKI RADOVI |  |  |  | 0
B | BETONSKI RADOVI |  |  |  | 0
C | TESARSKI RADOVI |  |  |  | 0
| ukupno |  |  |  | 0
| pdv 25% |  |  |  | 0
| SVEUKUPNO |  |  |  | 0